- 一、采购清单

| 品目号 | 产品名称 | 规格/型号 | 是否提供样品 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性灌肠冲洗器 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 2 | 一次性使用泵用避光延长管 | 全规格型号 | 是 | 进口/国产 |

注：

①上述耗材全院均可使用；

②上述“要求”中写明“进口”的，供应商不允许采用国产产品参与投标；写明“国产”的，供应商不允许采用进口产品参与投标；写明“国产/进口”的，供应商可以采用国产产品或进口产品参与投标（即：二选一）（以所投产品的注册证为准）。

③上述“规格/型号”中写明“全规格型号”的，供应商须提供注册证全规格型号，规格型号与注册证一致。

- 采购要求

| 品目号 | 产品名称 | 规格/型号 | 技术参数要求/适用范围/预期用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性灌肠冲洗器 | 全规格型号 | 供医疗单位作一次性对人体肛肠道输灌药液用。 |  |
| 2 | 一次性使用泵用避光延长管 | 全规格型号 | 1.与注射器连接，与微量注射泵配套使用。 2.用于输注光敏性药物。 3.带过滤盘的可降低微粒所致类热原反应的发生，缓解输注刺激性药物造成的急性疼痛及静脉炎。 | 输注一些较特殊需避光的药物以及对于部分危重症病人，为减少药液浪费，输注更精准、更安全，需选择管路内径较小且管路回弹性好，不卷曲。 |