- 一、采购清单

| 品目号 | 产品名称 | 规格/型号 | 是否提供样品 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉球 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 2 | 理疗电极片 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 3 | 鼻塞导管 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 4 | 医用棉纱垫 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 5 | 医用吸引头 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 6 | 碘仿纱布湿巾 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 7 | 灌注器 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 8 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 9 | 一次性使用胃管 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 10 | 医用脱脂棉纱布 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 11 | 一次性使用静脉输液针 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 12 | 一次性使用无菌换药包 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 13 | 凡士林纱布 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 14 | 医用脱脂纱布块 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 15 | 一次性使用肠给养器 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 16 | 人工急救呼吸球(或简易呼吸器) | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 17 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 18 | 一次性使用呼吸过滤器 | 全规格型号 | 是 | 国产 |
| 19 | 无纺包布 | 全规格型号 | 是 | 国产 |

注：

①上述耗材全院均可使用；

②上述“要求”中写明“进口”的，供应商不允许采用国产产品参与投标；写明“国产”的，供应商不允许采用进口产品参与投标；写明“国产/进口”的，供应商可以采用国产产品或进口产品参与投标（即：二选一）（以所投产品的注册证为准）。

③上述“规格/型号”中写明“全规格型号”的，供应商须提供注册证全规格型号，规格型号与注册证一致。

- 采购要求

| 品目号 | 产品名称 | 规格/型号 | 技术参数要求/适用范围/预期用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉球 | 全规格型号 | 供临床消毒、护创、吸湿用 |  |
| 2 | 理疗电极片 | 全规格型号 | 用于缓解肌肉疼痛和促进血液循环 |  |
| 3 | 鼻塞导管 | 全规格型号 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气湿化后输送，供无创呼吸机和高流量呼吸湿化治疗仪配套使用 |  |
| 4 | 医用棉纱垫 | 全规格型号 | 吸收体液，防止感染，保持清洁 | 40CM*40CM |
| 5 | 医用吸引头 | 全规格型号 | 接入负压源后可在胸腔、心血管、口腔等外科手术中抽吸液体 |  |
| 6 | 碘仿纱布湿巾 | 全规格型号 | 耳鼻喉科、神经外科手术行鼻腔填塞，防护、抑菌、防腐 |  |
| 7 | 灌注器 | 全规格型号 | 用于抽取肠内营养液，并可从肠营养导管处为患者注入肠内营养液，有刻度,方便计量 |  |
| 8 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 全规格型号 | 用于采集人体动脉血样 |  |
| 9 | 一次性使用胃管 | 全规格型号 | 用于临床胃、肠道减压用 | 成人和儿童 |
| 10 | 医用脱脂棉纱布 | 全规格型号 | 用于术中手术部位血迹擦拭，保证术野清晰 |  |
| 11 | 一次性使用静脉输液针 | 全规格型号 | 短期或单次静脉给药 |  |
| 12 | 一次性使用无菌换药包 | 全规格型号 | 门诊手术室和外科门诊手术室和术后和外伤换药 |  |
| 13 | 凡士林纱布 | 全规格型号 | 术后或伤口感染换药减少伤口疼痛或粘连，促进肉芽生成，对感染性或污染性伤口有引流或压迫止血作用 |  |
| 14 | 医用脱脂纱布块 | 全规格型号 | 手术前用于皮肤消毒，术中压迫止血或外科伤口换药包扎，临床科室用于伤口清洁、消毒和保护 |  |
| 15 | 一次性使用肠给养器 | 全规格型号 | 与肠营养导管配套，供临床胃肠内输入营养液用 |  |
| 16 | 人工急救呼吸球(或简易呼吸器) | 全规格型号 | 用于对病人人工呼吸。在急救及专业的医疗场合，为病人提供氧气流通及交换，协助病人呼吸 |  |
| 17 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 全规格型号 | 适用于建立人工气道的患者，对其呼吸的气体进行热湿交换和/或过滤细菌 |  |
| 18 | 一次性使用呼吸过滤器 | 全规格型号 | 用于连接患者端或呼吸回路的机器端（麻醉机、呼吸机或肺功能仪），以过滤微小颗粒 |  |
| 19 | 无纺包布 | 全规格型号 | 1.适用范围：用于包装和保护医疗器械，如手术器械、注射器、导管等。它起到隔离和保护的作用，确保医疗器械在运输和储存过程中不受污染和损伤 2.预期用途：用于包装手术器械和手术用品，确保手术过程的安全和顺利进行。医疗器械储存，用于包装和保护医疗器械，延长其使用寿命，避免损坏和污染。在运输过程中保护器械免受振动、冲击和潮湿等因素的影响 |  |